## 이력
DPS GLOBAL DATA LOGGER 프로토콜 변경 이력
F/W버전 | 날짜 | SHEET | 변경내용 | 상세설명 | 작성자
1.00 | 2020-02-19 |  | 1. 프로토콜 초안 작성 |  | 구충열
3.10 | 2022-11-20 | 이전LOGGER | 1. 2-2) GET ALL DATA 추가 | 1. Flash Memory에 저장된 센서의 모든값을 읽는다. | 구충열
|  |  | 2. 8) GET DATA STOP 추가 | 1. 2-2), 9), 10)의 모든 값을 읽는중에 중지시 사용한다.
|  |  | 3. 9) GET SDCARD FILE LIST 추가 | 1. SDCARD에 저장된 파일 LIST를 읽는다.
|  |  | 4. 10) GET SDCARD FILE DATA 추가 | 1. SDCARD에 저장된, 요청한 날자의 센서값을 읽는다.(1일치 센서값만 요청 가능하다.)
|  | 신규LOGGER | 1. 20) SET DPSGLOBAL SENSOR TYPE 추가 | 1. DPS GLOBAL의 센서 타입을 설정한다. 설정된 타입만 저장한다.
|  |  | 2. 20-1) GET DPSGLOBAL SENSOR TYPE 추가 | 1. 설정된 DPS GLOBAL의 센서 타입을 읽는다.
|  |  | 3. 21) SET ADD/DELETE ID 추가 | 1. ID를 추가 및 삭제한다.
|  |  | 4. 22) SET INACTIVITY TIMEOUT 추가 | 1. 이더넷 통신시 타임아웃 사용유무 및 시간을 설정한다. 설정된 시간동안 통신이 비활성 상태이면 자동 리셋한다.
|  |  | 5. 22-1) GET INACTIVITY TIMEOUT 추가 | 1. 설정된 이더넷 통신의 비활성 타임아웃 사용유무 및 시간을 읽는다.
|  |  | 6. 23) SET SD CARD ON/OFF 추가 | 1. SDCARD 저장 ON/OFF를 설정한다. ON시 자동 저장한다. SDCARD제거시 OFF로 자동 전환된다.
|  |  | 7. 23-1) GET SD CARD ON/OFF 추가 | 1. 설정된 SDCARD 저장 ON/OFF를 읽는다.
|  |  | 8. 24) SET SD CARD DELETE ALL FILE 추가 | 1. 저장된 SDCARD의 모든 파일을 지운다.
|  |  | 9. 25) CLEAR SD CARD STATUS 추가 | 1. SDCARD의 저장 상태값을 지운다. 전체저장회수, OK회수, NG회수등을 지운다.
|  |  | 10. 25-1) GET SD CARD STATUS 추가 | 1. SDCARD의 저장 상태값을 읽는다. SDCARD삽입유무, ON/OFF상태, 전체저장회수, OK회수, NG회수, 최근 저장 상태등이다.
|  |  | 11. 26)TEST WRITE/READ SD CARD 추가 | 1. SDCARD의 동작 유무를 확인 하기 위해, 값을 쓰고 읽어 비교해서 결과를 확인한다.
3.11 | 2022-12-23 | 이전LOGGER | 1. 10) SD CARD 센서값 저장시 체크섬 추가 | 1. 체크섬을 추가한다. | 구충열
3.12 | 2022-12-31 | 신규LOGGER | 1 50-5) 다운로드 프로그램 통신 설정 추가 | 1. 부트프로그램에서 사용할 통신의 속도를 설정한다. | 구충열
3.13 | 2023-02-23 | 이전LOGGER | 1. 10) GET SD CARD에 온도, 전압 추가 | 1. 온도(-55~125), 전압(예,24.0) 프로토콜 추가한다. | 구충열
3.14 | 2023-02-24 | 이전LOGGER | 1. 10) GET SD CARD에 온도, 전압 포맷 수정 | 1. Ver3.13에서 온도, 전압 저장 포맷 수정함. | 구충열
3.15 | 2023-09-12 | 신규LOGGER | 1. 27) SET ANGLE CALIBRATION 추가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 값을 설정한다. | 구충열
|  |  | 2. 27-1) GET ANGLE CALIBRATION 추가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 값을 읽는다.
3.21 | 2023-11-03 | 신규LOGGER | 1. 27) SET ANGLE CALIBRATION 자리수 증가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 값을 4자리로 설정한다. | 구충열
|  |  | 2. 27-1) GET ANGLE CALIBRATION 자리수 증가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 값 4자리를 읽는다.
3.22 | 2023-11-19 | 신규 LOGGER | 1. 27) OFFSET VALUE 추가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 를 추가한다. | 구충열
|  |  | 2. 27-1) OFFSET VALUE 추가 | 1. ANGLE OFFSET VALUE 를 추가한다.
3.24 | 2024-02-28 | 신규 LOGGER | 1. 28) SET RETRY SENSING 추가 | 1. RETRY SENSING VALUE 값을 설정한다.(변위계, 각도계) | 구충열
|  |  | 2. 28-1) GET RETRY SENSING 추가 | 1. RETRY SENSING VALUE 값을 읽는다.(변위계, 각도계)
|  |  | 3. 18), 18-1), 19), 19-1) 지센 함수비 추가 | 1. 지센 함수비 모델 추가한다.(각 라인 BPS, OFFSET ID등, 예)설정된 OFFSET ID(230)에서 함수비는230, 온도는 다음번호인 231이다.)
|  |  | 4. 10), 21) ID 자리수 변경 | 1. 모든 센서의 ID자리수를 기존 3자리에서 5자리로 확대한다.
3.25 | 2024-05-31 | 신규 LOGGER | 1. 29) SET PROTOCOL TYPE 추가 | 1. 각 LINE별로 프로토콜 종류를 설정한다. | 구충열
|  |  | 2. 29-1) GET PROTOCOL TYPE 추가 | 1. 각 LINE별로 프로토콜 종류를 읽는다.
|  |  | 3. 30) SET RESET LINE POWER | 1. 각도계센서 X,Y값이 모두 0일때 라인 전원의 RESET(OFF/ON,1초)을 설정한다.
|  |  | 4. 30-1) GET RESET LINE POWER | 1. 라인 전원 RESET 설정값을 읽는다.

## 이전LOGGER
주1) 모든 값은 ASCII이다.
주2) 폴더번호란 정해진 interval시간에 모든 센서로부터 값을 읽어서 저장하는 메모리의 방번호이다. 값 취득시 1개의 폴더가 생성됩니다.
주3) 센서 TYPE
typedef enum {
| ST_STRAIN = 0 |  | /* 스트레인 0
| , ST_THERMO |  | /* 온도 1
| , ST_ANGLE |  | /* 각도 2
| , ST_LENGTH |  | /* 길이 3
| , ST_RAIN |  | /* 강우량 4
| , ST_PRESSURE |  | /* 간극수압계 5
| , ST_MK21_TEMP |  | /* 하이드로넷 온도(소숫점 2자리이다.)
| , ST_MK21_PSI |  | /* 하이드로넷 압력(소수점 2자리이다.)
| , ST_RESERVE1 |  | /* 예약 1
| , ST_NOT_EXIST |  | /* 센서 없음
}SENSOR_TYPE;
주4)XX 체크섬구하는 공식은 byte단위의 모든 데이터를 더하고 2의보수를 한후 unsigned char 형태의 값을 ASCII HEX 2자리로 표현한다.
1) GET DATA LIST
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | 3 |  | Q
LOGGER |  |  | %04d:%04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02d\r\n | END\r\n
포맷설명 : 폴더번호시작, 폴더번호끝, 년도, 월, 일, 시, 분, 초
설명1 : 서버에서 읽어가지 않은 폴더번호(새로 생성된 폴더)의 정보를 전달한다., 0개(생성되지 않음) 또는 1개 ~ n개이다.
설명2 : 폴더번호가 여러 개 일경우 DATA의 포맷값들이 반복된다.
2) GET DATA
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | 4 | %04d | Q
LOGGER |  |  | %03d:%05d:%01d\r\n | END\r\n
포맷설명1 : 10진수 4자리, 폴더 번호이다.
포맷설명2 : RS485 ID, 센서 값, 센서 TYPE
설명1 : 센서의 정보를 메모리에 저장후 서버의 요청시 모든 센서의 정보를 전달한다.
설명2 : 센서가 여러 개 일경우 DATA의 포맷값들이 반복된다.
설명3 : 하이드로넷 온도및 압력은 소수점2자리로 표현된다. 예)12345는 123.45이다. 최상위bit는 부호비트이다.
2-1) GET LATEST DATA(최근 DATA)
장치 | STX | CMD | DATA |  | ETX
PC | S | C |  |  | Q
LOGGER |  |  | %04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02d\r\n%03d:%05d:%01d\r\n |  | END\r\n
포맷설명1 : 최신 저장된 폴더의 정보 요청 명령이다.
포맷설명2 : 최신폴더번호, 년도, 월, 일, 시, 분, 초, RS485 ID, 센서 값, 센서 TYPE
설명1 : 센서의 정보를 메모리에 저장후 서버의 요청시 최신 센서의 정보를 전달한다.
설명2 : 센서가 여러 개 일경우 DATA의 포맷값들이 반복된다.
설명3 : 하이드로넷 온도및 압력은 소수점2자리로 표현된다. 예)12345는 123.45이다. 최상위bit는 부호비트이다.
2-2) GET ALL DATA(Flash Memory에 저장된 모든 센서값을 읽는다.)
장치 | STX | CMD | DATA |  | ETX
PC | S | D |  |  | Q
LOGGER |  |  | %04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02d\r\n%03d:%05d:%01d\r\n |  | END\r\n
포맷설명1 : 최신 저장된 폴더의 정보 요청 명령이다.
포맷설명2 : 최신폴더번호, 년도, 월, 일, 시, 분, 초, RS485 ID, 센서 값, 센서 TYPE
설명1 : 센서의 정보를 메모리에 저장후 서버의 요청시 최신 센서의 정보를 전달한다.
설명2 : 센서가 여러 개 일경우 DATA의 포맷값들이 반복된다.
설명3 : 하이드로넷 온도및 압력은 소수점2자리로 표현된다. 예)12345는 123.45이다. 최상위bit는 부호비트이다.
3) SET DATE & TIME
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | 6 | %02d%02d%02d%02d%02d | Q
LOGGER
포맷설명 : 년도2자리, 월, 일, 시, 분
설명 : DATE & TIME를 설정한다.
4) SET INTERVAL TIME
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | 7 | %04d | Q
LOGGER |  |  | %04d\r\n
포맷설명1 : 10진수 4자리, 인터벌 시간으로 단위는 분이다.
포맷설명2 : 10진수 4자리, 수신된 인터벌시간을 그대로 전달한다.
설명 : 센서의 정보를 취득하기 위한 인터벌 시간을 설정한다. 이시간이 경과되면 값을 센서로부터 취득한다. 반복한다.
5) GET FOLDER NUMBER
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | 9 |  | Q
LOGGER |  |  | %04d\r\n
포맷설명 : 10진수 4자리, 현재 LOGGER의 폴더번호이다.
6) GET ONE DATA LIST
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | A | %04d | Q
LOGGER |  |  | %04d:%04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02d\r\n
포맷설명1 : 10진수 4자리, 폴더 번호이다.
포맷설명2 : 폴더번호시작, 폴더번호끝, 년도, 월, 일, 시, 분, 초
설명1 : 위의 1) GET DATA LIST 와 다르게 원하는 폴더번호의 정보를 읽는다.
7) GET RANGE DATA LIST
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | B | %02d%02d%02d%02d%02d%02d | Q
LOGGER |  |  | %04d:%04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02d\r\n | END\r\n
포맷설명 : 년도2자리1, 월1, 일1, 년도2자리2, 월2, 일2
포맷설명2 : 폴더번호시작, 폴더번호끝, 년도, 월, 일, 시, 분, 초
설명1 : 년도2자리1, 월1, 일1 ~ 년도2자리2, 월2, 일2의 폴더번호의 정보를 전달한다., 0개(생성되지 않음) 또는 1개 ~ n개이다.
8) GET DATA STOP(읽는것을 멈춘다.)
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | S |  | Q
LOGGER |  |  |  | END\r\n
포맷설명 : DATA LOGGER의 읽기를 멈춘다.
9) GET SDCARD FILE LIST(SD CARD의 파일 목록을 읽는다.)
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | E |  | Q
LOGGER |  |  | 20%02d/%02d/%02d.txt\r\n | ENDxx\r\n
|  |  | 포맷설명1 : 년도4자리, 월2자리, 일2자리 | 파일 상태
|  |  |  | END00\r\n | 00 : FR_OK
|  |  |  | END01\r\n | 01 : FR_DISK_ERR
|  |  |  | END02\r\n | 02 : FR_INT_ERR
|  |  |  | END03\r\n | 03 : FR_NOT_READY
|  |  |  | END04\r\n | 04 : FR_NO_FILE
|  |  |  | END05\r\n | 05 : FR_NO_PATH
|  |  |  | END06\r\n | 06 : FR_INVALID_NAME
|  |  |  | END07\r\n | 07 : FR_DENIED
|  |  |  | END08\r\n | 08 : FR_EXIST
|  |  |  | END09\r\n | 09 : FR_INVALID_OBJECT
|  |  |  | END10\r\n | 10 : FR_WRITE_PROTECTED
|  |  |  | END11\r\n | 11 : FR_INVALID_DRIVE
|  |  |  | END12\r\n | 12 : FR_NOT_ENABLED
|  |  |  | END13\r\n | 13 : FR_NO_FILESYSTEM
|  |  |  | END14\r\n | 14 : FR_MKFS_ABORTED
|  |  |  | END15\r\n | 15 : FR_TIMEOUT
|  |  |  | END16\r\n | 16 : FR_LOCKED
|  |  |  | END17\r\n | 17 : FR_NOT_ENOUGH_CORE
|  |  |  | END18\r\n | 18 : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES
|  |  |  | END19\r\n | 19 : FR_INVALID_PARAMETER
|  |  |  | END99\r\n | 99 : 저장중인 파일.
10) GET SDCARD FILE DATA(SDCARD에 저장된 센서값을 읽는다. 주의! 오늘날자는 요청 할 수 없다.)
장치 | STX | CMD | DATA | ETX
PC | S | F | 20%02d%02d%02d | Q
LOGGER |  |  | 폴더번호/날짜/시간, %04d:20%02d/%02d/%02d/%02d:%02d:%02dXX\r\n 온도, 900:%03dXX\r\n 전압, 901:%04.1fXX\r\n 센서값(반복), %03d:%05d:%01dXX\r\n | ENDxx\r\n
|  |  | 포맷설명1 : 년도4자리, 월2자리, 일2자리 | 파일 상태 | 설명
|  |  | 포맷설명2 : 폴더번호,년도,월,일,시,분,초 | END00\r\n | 00 : FR_OK
|  |  | 포맷설명3 : 온도 ID(900) | END01\r\n | 01 : FR_DISK_ERR
|  |  | 포맷설명4 : 전압 ID(901) | END02\r\n | 02 : FR_INT_ERR
|  |  | XX는체크섬값이다. 구하는 공식은 (주4)참조. | END03\r\n | 03 : FR_NOT_READY
|  |  |  | END04\r\n | 04 : FR_NO_FILE
|  |  |  | END05\r\n | 05 : FR_NO_PATH
|  |  |  | END06\r\n | 06 : FR_INVALID_NAME
|  |  |  | END07\r\n | 07 : FR_DENIED
|  |  |  | END08\r\n | 08 : FR_EXIST
|  |  |  | END09\r\n | 09 : FR_INVALID_OBJECT
|  |  |  | END10\r\n | 10 : FR_WRITE_PROTECTED
|  |  |  | END11\r\n | 11 : FR_INVALID_DRIVE
|  |  |  | END12\r\n | 12 : FR_NOT_ENABLED
|  |  |  | END13\r\n | 13 : FR_NO_FILESYSTEM
|  |  |  | END14\r\n | 14 : FR_MKFS_ABORTED
|  |  |  | END15\r\n | 15 : FR_TIMEOUT
|  |  |  | END16\r\n | 16 : FR_LOCKED
|  |  |  | END17\r\n | 17 : FR_NOT_ENOUGH_CORE
|  |  |  | END18\r\n | 18 : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES
|  |  |  | END19\r\n | 19 : FR_INVALID_PARAMETER
|  |  |  | END99\r\n | 99 : 저장중인 파일.

## 신규LOGGER
주1) CHKSUM은 ETX를 제외한 모든 DATA를 더하고, 0xFF로 XOR 후 +1을 한다. 이를 ASCII 2자리로 표현한다.
주2) 응답 TIMEOUT은 5sec로 설정한다.
주3) CMD의 초록색바탕 CMD는 설정치를 자동으로 EEPROM에 저장한다.
주4) d는 십진수를 의미한다. 예로 dddd 4개는 10진수 4자리를 의미하고 d 1개는 1자리를 의미한다. CHKSUM XX는 HEX ASCII 2자리이다.
주5) 모든 문자는 ASCII이다.
1) Board 버전 확인(데이터 로거 보드의 프로그램 버전을 확인한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | VERSION | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | V |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | V | ddd | XX | Q
100 : Ver1.00
98) Board RESET(데이터 로거 보드를 재부팅한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | H | XX | Q
| LOGGER | S | W | H | XX | Q
99) RESET FACTORY(공장 초기화를 한다. 모든 설정값을 초기화 하고, 읽어 저장한 모든 센서의 값들을 삭제한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | R | XX | Q
| LOGGER | S | W | R | XX | Q
2) SET LIMIT CONFIG(전압 오차값과 RS485통신 재시도값을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | VOLTAGE TOR | RETRY NUM | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | T | dd | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | T | dd | d | XX | Q
[5 empty] | 05 : 5% | 3 : 3회
2-1) GET LIMIT CONFIG(전압 오차값과 RS485통신 재시도값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | VOLTAGE TOR | RETRY NUM | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | T |  |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | T | dd | d | XX | Q
[5 empty] | 05 : 5% | 3 : 3회
3) SET LINE CONFIG(라인1~4의 전원ON/OFF값과 ACQ(수집할때만 전원ON), ALARM(알람발생시에도 수집시에는 전원을 ON)값을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE1 POWER | LINE2 POWER | LINE3 POWER | LINE4 POWER | ACQ POWER | ALARM POWER | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | L | d | d | d | d | d | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | L | d | d | d | d | d | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
3-1) GET LINE CONFIG(라인1~4의 전원ON/OFF값과 ACQ(수집할때만 전원ON), ALARM(알람발생시에도 수집시에는 전원을 ON)값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE1 POWER | LINE2 POWER | LINE3 POWER | LINE4 POWER | ACQ POWER | ALARM POWER | CHKSUM | ETX
| PC | S S: S; W W: R; L L: L; XX XX: XX; Q Q: Q
| LOGGER | S | R | L | d | d | d | d | d | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
4) SET GATHERING CONFIG(ACQ(수집방 개수)수와 INTERVAL(수집시간)값을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ACQ NUM | INTERVAL UNIT | INTERVAL | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | G | dddd | d | dddd | XX | Q
| LOGGER | S | W | G | dddd | d | dddd | XX | Q
[5 empty] | 1234 : 1234개 | 0 : 초 | 123 : 123(초/분)
1 : 분
4-1) GET GATHERING CONFIG(ACQ(수집방 개수)수와 INTERVAL(수집시간)값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ACQ NUM | INTERVAL UNIT | INTERVAL | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; L: G; d: XX; d: Q
| LOGGER | S | R | G | dddd | d | dddd | XX | Q
[5 empty] | 1234 : 1234개 | 0 : 초 | 123 : 123초
1 : 분
5) SET COMM CONFIG(통신에 필요한 값을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | MODE or BPS | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | C | d | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | C | d | d | XX | Q
[5 empty] | 0 : LTE BPS | 0 : 9600, MODE = LTE
[5 empty] | 1 : ETH BPS | 1 : 19200, MODE : ETH
[5 empty] | 2 : RESERVED BPS | 2 : 38400
[5 empty] | 3 : DEBUG BPS | 3 : 57600
[5 empty] | 5 : MODE | 4 : 115200
5 : 230400
6 : 460800
5-1) GET COMM CONFIG(통신에 필요한 값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | MODE or BPS | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | C | d |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | C | d | d | XX | Q
[5 empty] | 0 : LTE BPS | 0 : 9600, MODE = LTE
[5 empty] | 1 : ETH BPS | 1 : 19200, MODE : ETH
[5 empty] | 2 : RESERVED BPS | 2 : 38400
[5 empty] | 3 : DEBUG BPS | 3 : 57600
[5 empty] | 5 : MODE | 4 : 115200
5 : 230400
6 : 460800
6) SET RAIN CONFIG(강우량센서의 사용유무를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | SENSING | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | A | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | A | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
6-1) GET RAIN CONFIG(강우량센서의 사용유무를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | SENSING | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | A |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | A | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
6-2) CLEAR RAIN COUNT(강우량센서의 카운터값을 지운다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | E | XX | Q
| LOGGER | S | W | E | XX | Q
7) SET OPTION WARNING CONFIG(경고방송의 사용유무와 시간을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | WARNING | WARNING TIMER | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | O | d | ddd | XX | Q
| LOGGER | S | W | O | d | ddd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 123 : 12.3초
7-1) GET OPTION WARNING CONFIG(경고방송의 사용유무와 시간을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | WARNING | WARNING TIMER | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | O |  |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | O | d | ddd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 123 : 12.3초
7-2) SET OPTION ETH RESET CONFIG(이더넷의 자동 재부팅 사용유무와 시간을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ETH RESET | ETH RESET HOUR | ETH RESET MINUTE | ETH RESET SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | Y | d | dd | dd | dd | XX | Q
| LOGGER | S | W | Y | d | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 12 : 12시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
7-3) GET OPTION ETH RESET CONFIG(이더넷의 자동 재부팅 사용유무와 시간을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ETH RESET | ETH RESET HOUR | ETH RESET MINUTE | ETH RESET SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S S: S; W W: R; Y Y: Y; XX XX: XX; Q Q: Q
| LOGGER | S | R | Y | d | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 12 : 12시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
7-4) SET OPTION MICOM RESET CONFIG(데이터 로거 보드의 자동 재부팅 사용유무와 시간을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | MICOM RESET | MICOM RESET HOUR | MICOM RESET MINUTE | MICOM RESET SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | J | d | dd | dd | dd | XX | Q
| LOGGER | S | W | J | d | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 12 : 12시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
7-5) GET OPTION MICOM RESET CONFIG(데이터 로거 보드의 자동 재부팅 사용유무와 시간을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | MICOM RESET | MICOM RESET HOUR | MICOM RESET MINUTE | MICOM RESET SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S S: S; W W: R; J J: J; XX XX: XX; Q Q: Q
| LOGGER | S | R | J | d | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 12 : 12시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
7-6) SET OPTION COMM LED CONFIG(연결 LED의 원격제어 사용유무를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | comm led | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | K | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | K | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
7-7) GET OPTION COMM LED CONFIG(연결 LED의 원격제어 사용유무를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | comm led | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; J: K; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S | R | K | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
7-8) SET OPTION BUZZER CONFIG(부저의 사용유무를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | buzzer | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | W | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | W | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
7-9) GET OPTION BUZZER CONFIG(부저의 사용유무를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | buzzer | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; J: W; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S | R | W | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
8) SET AUTO ID(각 라인의 센서찾기를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | U | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | U | d | XX | Q
0 : LINE1
1 : LINE2
2 : LINE3
3 : LINE4
4 : LINE ALL(라인전체를 찾는다.)
9 : CANCEL(진행중인것을 취소한다.)
8-1) GET AUTO ID PROGRESS(각 라인의 센서찾기의 상태를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | PROGRESS | SCANNING ID | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; J: U; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S | R | U | d | ddd | XX | Q
[5 empty] | 0 : READY | 123 : 123번 ID 찾는중이다.
1 : RUN(SCANNING)
2 : COMPLETE(찾기완료이다.)
9) DELETE ID(각 라인의 모든 센서 ID를 삭제한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | D | d | XX | Q
| LOGGER | S: S; R: W; J: D; dd: XX; dd: Q
0 : LINE1
1 : LINE2
2 : LINE3
3 : LINE4
4 : LINE ALL(라인전체의 모든 ID를 삭제한다.)
10) GET ID(각 라인의 찾은 센서 ID를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | ID NUM | ID0 ~ IDn | CHKSUM | ETX
| PC | S | R | I | d |  |  | XX | Q
| LOGGER | S | R | I | d | ddd | ddddd | XX | Q
|  |  |  | 영문I임 | 0 : LINE1 | 000 : 0개 | 00000 : ID0 ~
1 : LINE2
2 : LINE3
3 : LINE4
4 : LINE ALL
11) FORMAT ACQ MEMORY(읽어 저장한 모든 센서의 값들을 지운다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; J: CMD; d: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; J: F; d: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; J: F; d: XX; dd: Q
12) CLEAR ALARM(모든 알람 값들을 지운다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; J: CMD; d: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; J: Z; d: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; J: Z; d: XX; dd: Q
12-1) GET ALARM(발생된 알람 값들을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE1 PWR ALARM | LINE2 PWR ALARM | LINE3 PWR ALARM | LINE4 PWR ALARM | RS485 ARARM ID NUM | RS485 ALARM ID0 ~ Idn | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; J: M | XX | Q
| LOGGER | S | R | M | d | d | d | d | ddd | ddd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 000 : 0개 | 000 : ID0 ~
12-2) GET POWER ALARM DATE&TIME(전원 알람의 상세값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | ALARM VOLTAGE | YEAR | MONTH | DATE | HOUR | MINUTE | SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; M: P; d: d | XX | Q
| LOGGER | S | R | P | d | dddd | dd | dd | dd | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 0 : LINE1 ~ 3 | 1234 : 12.34V | 20 : 2020년 | 12 : 12월 | 25 : 25일 | 23 : 23시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
12-3) GET RS485 ALARM DATE&TIME(요청한 RS485 ID의 알람상세값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ID | YEAR | MONTH | DATE | HOUR | MINUTE | SECOND | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; M: B; d: ddd; Q: XX | Q
| LOGGER | S | R | B | ddd | dd | dd | dd | dd | dd | dd | XX | Q
[5 empty] | 000 : ID0 | 20 : 2020년 | 12 : 12월 | 25 : 25일 | 23 : 23시 | 59 : 59분 | 59 : 59초
13) SET COMM LED(연결 LED를 ON/OFF한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: comm led; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: X; ddd: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: X; ddd: d; dd: XX; dd: Q
1 : ON, 0 : OFF
14) GET TEMPERATURE(데이터 로거의 온도를 읽는다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: temperature; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 0; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 0; ddd: dddd; dd: XX; dd: Q
|  |  |  | 숫자0임 | 0123 : 123도, -123 : -123도
15) GET VOLTAGE(데이터로거의 전압을 읽는다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | Vin | LINE1 In | LINE1 Out | LINE2 In | LINE2 Out | LINE3 In | LINE3 Out | LINE4 In | LINE4 Out | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; B: 1 | XX | Q
| LOGGER | S | R | 1 | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | XX | Q
|  |  |  | 숫자1임 | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V | 123 : 12.3V
[5 empty] | 입력전압 | FET전단 전압 | FET후단 전압 | FET전단 전압 | FET후단 전압 | FET전단 전압 | FET후단 전압 | FET전단 전압 | FET후단 전압
16) SET HYDRONET OFFSET ID(하이드로넷 OFFSET ID를 설정한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: OFFSET ID; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: 2; ddd: ddd; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: 2; ddd: ddd; dd: XX; dd: Q
123 : 123번
16-1) GET HYDRONET OFFSET ID(하이드로넷 OFFSET ID를 요청한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: OFFSET ID; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 2; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 2; ddd: ddd; dd: XX; dd: Q
123 : 123번
17) SET RECONNECTION(LAN 재 접속 값들을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | Reconnect | Interval Time | Disconnect Time | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | 3 | d | ddd | ddd | XX | Q
| LOGGER | S | W | 3 | d | ddd | ddd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 10 : 10초 | 10 : 10초
17-1) GET RECONNECTION(LAN 재 접속 값들을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | Reconnect | Interval Time | Disconnect Time | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; B: 3; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S | R | 3 | d | ddd | ddd | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 10 : 10초 | 10 : 10초
18) SET LINE SENSOR & COMM CONFIG(LINE1~4의 센서및 통신속도를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | SENSOR | BPS | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | 4 | d | d | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | 4 | d | d | d | XX | Q
[5 empty] | 0 : LINE1 | 0 : dpsglobal | 0 : 9600
[5 empty] | 1 : LINE2 | 1 : hydronet_MK21 | 1 : 19200
[5 empty] | 2 : LINE3 | 2 : shinho_shn530-2 | 2 : 38400
[5 empty] | 3 : LINE4 | 3 : gsen_gsd9100 | 3 : 57600
4 : 115200
5 : 230400
6 : 460800
18-1) GET LINE SENSOR & COMM CONFIG(LINE1~4의 센서 및 통신속도를 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | LINE | SENSOR | BPS | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; B: 4; ddd: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S | R | 4 | d | d | d | XX | Q
[5 empty] | 0 : LINE1 | 0 : dpsglobal | 0 : 9600
[5 empty] | 1 : LINE2 | 1 : hydronet_MK21 | 1 : 19200
[5 empty] | 2 : LINE3 | 2 : shinho_shn530-2 | 2 : 38400
[5 empty] | 3 : LINE4 | 3 : gsen_gsd9100 | 3 : 57600
4 : 115200
5 : 230400
6 : 460800
19) SET SENSOR OFFSET ID(하이드로넷,신호시스템등의 OFFSET ID를 설정한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: SENSOR; dd: OFFSET ID; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: 5; ddd: d; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: 5; ddd: d; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 0 : 하이드로넷_MK21 | 123 : 123번
1 : 신호시스템_SHN530-2
2 : 지센_GSD9100
19-1) GET SENSOR OFFSET ID(하이드로넷, 신호시스템등의 OFFSET ID를 요청한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: SENSOR; dd: OFFSET ID; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 5; ddd: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 5; ddd: d; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 0 : 하이드로넷_MK21 | 123 : 123번
1 : 신호시스템_SHN530-2
2 : 지센_GSD9100
20) SET DPSGLOBAL SENSOR TYPE(DPS GLOBAL SENSOR TYPE를 추가한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: ADD/DEL; dd: SENSOR TYPE; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: 6; ddd: A/D; dd: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: 6; ddd: A/D; dd: d/N; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | A : 추가 | 0 : ST_STRAIN
[5 empty] | D : 삭제 | 1 : ST_THERMO
2 : ST_ANGLE
3 : ST_LENGTH
4 : ST_RAIN
5 : ST_PRESSURE
6 : ST_RESERVED
7 : ST_RESERVED
8 : ST_RESERVED
9 : ST_RESERVED
20-1) GET DPSGLOBAL SENSOR TYPE(DPS GLOBAL SENSOR TYPE을 요청한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: SENSOR TYPE NUM; dd: SENSOR TYPE1~n; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 6; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 6; ddd: dd; dd: d; dd: XX; dd: Q
위와 동일
21) SET ADD/DELETE ID(각 라인의 센서 ID를 추가및삭제한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | ADD/DEL | LINE | ID | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | 7 | A/D | d | ddddd | XX | Q
| LOGGER | S | W | 7 | A/D | d | ddddd/N | XX | Q
[5 empty] | A : 추가 | 0 : LINE1 | ACK : ddddd
[5 empty] | D : 삭제 | 1 : LINE2 | NACK : N
2 : LINE3
3 : LINE4
22) SET INACTIVITY TIMEOUT(LAN INACTIVITY TIMEOUT 값을 설정한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: on/off; dd: period Time; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: 8; ddd: d; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: 8; ddd: d; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 10 : 10분
22-1) GET INACTIVITY TIMEOUT(LAN INACTIVITY TIMEOUT 값을 요청한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: on/off; dd: period Time; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 8; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 8; ddd: d; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 10 : 10분
23) SET SD CARD ON/OFF(SD CARD ON/OFF 값을 설정한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: on/off; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: 9; ddd: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: 9; ddd: d; dd: XX; dd: Q
1 : ON, 0 : OFF
23-1) GET SD CARD ON/OFF(SD CARD ON/OFF 값을 요청한다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: on/off; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: 9; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: 9; ddd: d; dd: XX; dd: Q
1 : ON, 0 : OFF
24) SET SD CARD DELETE ALL FILE(SD CARD 의 모든 파일을 지운다. 주의! 자동으로 SDCARD는 OFF된다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: a; ddd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: a; ddd: XX; dd: Q
25) CLEAR SD CARD STATUS(SD CARD 의 상태값을 지운다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: b; ddd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: b; ddd: XX; dd: Q
25-1) GET SD CARD STATUS(SD CARD 상태값을 요청한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | status | on/off | total count | good count | error count | condition | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; B: b; dd: XX; XX: Q
| LOGGER | S | R | b | d | d | ddddddd | ddddddd | ddddddd | dd | XX | Q
[5 empty] | 0 : READY(준비됨) | 1 : ON, 0 : OFF | 0~999999 | 0~999999 | 0~999999 | 00 : FR_OK
[5 empty] | 1 : BUSY(삭제중) |  |  |  | 01 : FR_DISK_ERR
[5 empty] | 2. EMPTY(SDCARD없음) |  |  |  | 02 : FR_INT_ERR
03 : FR_NOT_READY
04 : FR_NO_FILE
05 : FR_NO_PATH
06 : FR_INVALID_NAME
07 : FR_DENIED
08 : FR_EXIST
09 : FR_INVALID_OBJECT
10 : FR_WRITE_PROTECTED
11 : FR_INVALID_DRIVE
12 : FR_NOT_ENABLED
13 : FR_NO_FILESYSTEM
14 : FR_MKFS_ABORTED
15 : FR_TIMEOUT
16 : FR_LOCKED
17 : FR_NOT_ENOUGH_CORE
18 : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES
19 : FR_INVALID_PARAMETER
26) TEST WRITE/READ SD CARD(SD CARD에 쓰기및 읽기를 하여 저장 상태를 확인한다. 주의! 자동으로 SDCARD는 OFF된다.)
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: RESULT; dd: FR_STATUS; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: c; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: c; ddd: d; dd: dd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 0 : OK(성공) | 00 : FR_OK
[5 empty] | 1 : NG실패) | 01 : FR_DISK_ERR
[5 empty] | 2 : EMPTY(SDCARD없음) | 02 : FR_INT_ERR
03 : FR_NOT_READY
04 : FR_NO_FILE
05 : FR_NO_PATH
06 : FR_INVALID_NAME
07 : FR_DENIED
08 : FR_EXIST
09 : FR_INVALID_OBJECT
10 : FR_WRITE_PROTECTED
11 : FR_INVALID_DRIVE
12 : FR_NOT_ENABLED
13 : FR_NO_FILESYSTEM
14 : FR_MKFS_ABORTED
15 : FR_TIMEOUT
16 : FR_LOCKED
17 : FR_NOT_ENOUGH_CORE
18 : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES
19 : FR_INVALID_PARAMETER
27) SET Angle Calibration
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: WIDTH VALUE; dd: OFFSET VALUE; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: d; ddd: dddd; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: d; ddd: dddd; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1234 : 1.234도 | 010 : 10%
0은 사용하지 않음.
27-1) GET Angle Calibration
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: WIDTH VALUE; dd: OFFSET VALUE; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: d; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: d; ddd: dddd; dd: ddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1234 : 1.234도 | 010 : 10%
28) SET Retry Sensing
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: P-METER WIDTH VALUE; dd: ANGLE WIDTH VALUE; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: W; B: e; ddd: dddd; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: W; B: e; ddd: dddd; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1234 : 12.34mm | 1234 : 1.234도
[5 empty] | 0은 사용하지 않음. | 0은 사용하지 않음.
28-1) GET Retry Sensing
| 장치 | S: STX; R: DIR; B: CMD; ddd: P-METER WIDTH VALUE; dd: ANGLE WIDTH VALUE; dd: CHKSUM; dd: ETX
| PC | S: S; R: R; B: e; dd: XX; dd: Q
| LOGGER | S: S; R: R; B: e; ddd: dddd; dd: dddd; dd: XX; dd: Q
[5 empty] | 1234 : 12.34mm | 1234 : 1.234도
29) SET PROTOCOL TYPE
추가 | 장치 | STX | DIR | CMD | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | f | d | d | d | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | f | d | d | d | d | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF
29-1) GET PROTOCOL TYPE
추가 | 장치 | STX | DIR | CMD | LINE1 | LINE2 | LINE3 | LINE4 | CHKSUM | ETX
| PC | S S: S; W W: R; f f: f; XX XX: XX; Q Q: Q
| LOGGER | S | R | f | d | d | d | d | XX | Q
[5 empty] | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF | 1 : ON, 0 : OFF
30) SET RESET LINE POWER
추가 | 장치 | STX | DIR | CMD | on/off | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | g | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | g | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
30-1) GET RESET LINE POWER
추가 | 장치 | STX | DIR | CMD | on/off | CHKSUM | ETX
| PC | S: S; R: R; f: g; d: XX; d: Q
| LOGGER | S | R | g | d | XX | Q
1 : ON, 0 : OFF
50-1) F/W DOWNLOAD, START DOWNLOAD(다운로드 프로그램 실행중에 새로운 프로그램 다운로드를 시작 하는것을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | DOWNLOAD NUMBER | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | N | T | ddddd | XX | Q
| LOGGER | S | W | N | d |  | XX | Q
0 : OK
1 : NG
50-2) F/W DOWNLOAD, SET ADDRESS(새로운 프로그램 다운로드중에 주소를 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | ADDRESS(상위2byte) | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | N | A | XXXX | XX | Q
| LOGGER | S | W | N | d |  | XX | Q
0 : OK
1 : NG
50-3) F/W DOWNLOAD, DOWNLOAD CODE(새로운 프로그램 다운로드중에 프로그램을(코드) 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | LENGTH | DATAs | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | N | D | dd | XXXXXXXXXXXXXXX…XX | XX | Q
| LOGGER | S | W | N | d |  |  | XX | Q
0 : OK
1 : NG
50-4) F/W DOWNLOAD, DOWNLOAD END(다운로드가 완료되었다는 것을 설정한다.)
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | N | E | XX | Q
| LOGGER | S | W | N | d | XX | Q
0 : OK
1 : NG
50-5) 다운로드 프로그램의 통신속도를 설정한다.
| 장치 | STX | DIR | CMD | TYPE | BPS | CHKSUM | ETX
| PC | S | W | C | d | d | XX | Q
| LOGGER | S | W | C | d | d | XX | Q
[5 empty] | 1 : LTE BPS | 0 : 9600
[5 empty] | 2 : ETH BPS | 1 : 19200
2 : 38400
3 : 57600
4 : 115200
5 : 230400
6 : 460800

## SENSOR
주1) 모든 값은 ASCII이다.
주2) 센서 TYPE
typedef enum {
| ST_STRAIN = 0 |  |  | /* 스트레인 0
| , ST_THERMO |  |  | /* 온도 1
| , ST_ANGLE |  |  | /* 각도 2
| , ST_LENGTH |  |  | /* 길이 3
| , ST_RAIN |  |  | /* 강우량 4
| , ST_PRESSURE |  |  | /* 간극수압계 5
| , ST_MK21_TEMP |  |  | /* 하이드로넷 온도
| , ST_MK21_PSI |  |  | /* 하이드로넷 압력
| , ST_SHN530-2 |  |  | /* 신호시스템 수위
| , ST_NOT_EXIST |  |  | /* 센서 없음
}SENSOR_TYPE;
1) GET SENSOR VALUE
장치 | STX | ID | TYPE | DATA | ETX
LOGGER | S | 001 |  |  | Q
SENSOR | D | 001 | 2 | 12345 | Q